手性拉曼光谱仪研制及其在手性分子构型研究中的应用

手性是药物和生命体重要的特征，是指分子或物体与其镜像对映体不能重合的性质。至手性的旋光效应发现以来，手性光谱成为研究手性物质和手性分子的重要工具。与旋光光谱表征手性分子或物质对左、右圆偏振光的折射率差谱类似，手性拉曼光谱是手性分子或物质对入射左、右圆偏振激光的拉曼散射光强度差谱，手性拉曼光谱是研究手性构象、构型的有力工具。随着药物和生命领域研究的发展，手性拉曼光谱有望成为继X射线晶体衍射和NMR之后研究生物大分子的又一重大技术。但通常手性拉曼光谱的强度很低，同时易受到强荧光的干扰。解决手性拉曼光谱的荧光干扰，提高手性拉曼光谱的灵敏度，成为手性拉曼光谱研究的难点。在国家基金委重大仪器研制项目的支持下，研制成功短波长激光手性拉曼光谱仪，部分解决了荧光干扰和提高了手性光谱的探测灵敏度。本项目将进一步采用405 nm激光作激发光源，研制手性拉曼光谱仪，在解决荧光干扰的同时，大幅度提高手性拉曼光谱的探测灵敏度，将手性拉曼光谱仪应用于手性分子及药物构型鉴定的研究。学生通过参与本项目工作，将学习拉曼光谱仪搭建，手性拉曼光谱实现，手性拉曼光谱仪光路补偿，手性分子虚拟对映体光谱背景校正，拉曼数据采集，和计算机光谱数据分析、处理等基本实验方法，掌握相关的基本光学、电子、手性光谱监测以及常用的软硬件技术，具备独立搭建拉曼光谱仪，全过程了解手性拉曼光谱仪原理和实验，将手性拉曼用于手性药物鉴定和反应研究。

指导教师：李灿canli@dicp.ac.cn   冯兆池 zcfeng@dicp.ac.cn

课题方向：催化化学，光谱学

对学生的要求：催化化学、光学，计算机有较好的实验技能和学习能力。

课题计划时间：一年或一年半。

研究计划：

2015.1～2015.6：阅读文献，通过学习拉曼光谱技术，初步掌握VC++等软件理解基本的实验数据获取和处理方法；学习光学技术，机械加工设计；搭建紫外拉曼光谱仪器；

2015.7～2015.12：参加紫外手性拉曼光谱仪研制及光谱采集控制编程；

2016.1～2016.5：参与紫外手性拉曼光谱手性药物构型的鉴定研究等工作。